采购清单：

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 数量 | 含税含运费单价 （元/计量单位） | 总价（元） | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，甲醇 | 铸造铝合金 | 个 | 151 |  | 0 | 附件：图纸 | 送货地址：沈阳经济技术开发区沈西六东路29号 |
| 2 | 可燃气体控制器 | 1.名称:可燃气体控制器 2.供电：220VAC，输入:4-20mA，声光报警，带RS485通讯接口 盘装式 | 铸造铝合金 | 套 | 445 |  | 0 |  |  |
| 3 | 可燃气体控制器机柜 | 1.名称:可燃气体控制器机柜 2.配套机柜800*600*2200 | —— | 台 | 1 |  | 0 |  |  |
| 4 | 有毒气体探测器 | 1.名称:有毒气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，氧气 | 铸造铝合金 | 个 | 42 |  | 0 |  |  |
| 5 | 有毒气体控制器 | 1.名称:有毒气体控制器 2.供电:220VAC，输入:4-20mA，声光报警，带RS485通讯接口 盘装式 | —— | 套 | 112 |  | 0 |  |  |
| 6 | 可燃/有毒气体控制器机柜 | 1.名称:可燃/有毒气体控制器机柜 2.配套机柜800*600*2200 | —— | 台 | 2 |  | 0 |  |  |
| 7 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，氢气 | 铸造铝合金 | 个 | 29 |  | 0 |  |  |
| 8 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，二氯甲烷 | 铸造铝合金 | 个 | 10 |  | 0 |  |  |
| 9 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，乙醇 | 铸造铝合金 | 个 | 62 |  | 0 |  |  |
| 10 | 有毒气体探测器 | 1.名称:有毒气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，环氧氯丙烷 | 铸造铝合金 | 个 | 18 |  | 0 |  |  |
| 11 | 有毒气体探测器 | 1.名称:有毒气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，氨气 | 铸造铝合金 | 个 | 6 |  | 0 |  |  |
| 12 | 有毒气体探测器 | 1.名称:有毒气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，氰化氢 | 铸造铝合金 | 个 | 9 |  | 0 |  |  |
| 13 | 可燃/有毒气体控制器机柜 | 1.名称:气体报警控制器标准机柜 2.配套机柜 800*600*1800 3.机柜静电跨接1处 | —— | 台 | 7 |  | 0 |  |  |
| 14 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，乙醇+丙酮 | 铸造铝合金 | 个 | 1 |  | 0 |  |  |
| 15 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，乙酸乙酯+丙酮+甲醇+乙醇 | 铸造铝合金 | 个 | 3 |  | 0 |  |  |
| 16 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，丙酮+甲醇+乙醇 | 铸造铝合金 | 个 | 7 |  | 0 |  |  |
| 17 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，乙醚 | 铸造铝合金 | 个 | 5 |  | 0 |  |  |
| 18 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制， 带LED数显，带声光报警，正己烷 | 铸造铝合金 | 个 | 4 |  | 0 |  |  |
| 19 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，介质:甲苯,甲醇,乙醇,二氯甲烷,丙酮,正已烷,异丙醇,吡啶,乙酸乙酯,正庚烷,四氢呋喃 | 铸造铝合金 | 个 | 31 |  | 0 |  |  |
| 20 | 有毒气体探测器 | 1.名称:有毒气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，苯 | 铸造铝合金 | 个 | 11 |  | 0 |  |  |
| 21 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，甲苯 | 铸造铝合金 | 个 | 27 |  | 0 |  |  |
| 22 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，甲苯+乙醇 | 铸造铝合金 | 个 | 11 |  | 0 |  |  |
| 23 | 有毒气体探测器 | 1.名称:有毒气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，丙炔醇 | 铸造铝合金 | 个 | 30 |  | 0 |  |  |
| 24 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，乙炔 | 铸造铝合金 | 个 | 14 |  | 0 |  |  |
| 25 | 有毒气体探测器 | 1.名称:有毒气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，甲醛 | 铸造铝合金 | 个 | 1 |  | 0 |  |  |
| 26 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，甲醛酯 | 铸造铝合金 | 个 | 1 |  | 0 |  |  |
| 27 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.dIICT4 4～20mA(HART) 三线制，带LED数显，带声光报警，丙炔醇 | 铸造铝合金 | 个 | 1 |  | 0 |  |  |
| — | 合计（含税）： |  |  | — | — | — | 0 | — | — |